NouzovÁ LED ŽárovkA, A70

Zkontrolujte, není-li nouzová žárovka zapojena do stejného světelného okruhu (na stejném  vypínači) s klasickou vláknovou  nebo halogenovou žárovkou nebo se svítidlem ve kterém jsou výše uvedené světelné zdroje.
Je nutné, aby na jednom vypínači nebylo  více než 5 světelných zdrojů včetně této nebo těchto nouzových žárovek. 

Pokud výše uvedené instrukce nedodržíte, nouzová žárovka nemusí fungovat správně a může po vypnutí vypínačem dále svítit.
Parametry
Vstupní napětí: AC 230V/50Hz

Výkon: 7W

Světelný tok: 450lm
Návod k použití

Žárovku vyjměte z obalu, namontujte do závitu E 27 a připojte k okruhu.

Běžný provoz

Žárovka funguje jako běžné domovní osvětlení, které se zapíná a vypíná vypínačem. Vestavěná Li-Ion baterie se bude při každém zapnutí svítidla dobíjet. 

Nouzová žárovka A70: aby při výpadku proudu vydržela svítit až 3 hodiny, musí se předtím nabíjet 5-10 hodin.

Provoz při výpadku proudu v rozvodné síti 
Bude-li v době výpadku proudu zapnutý vypínač, žárovka  bude ve svítidle svítit v nouzovém režimu. Pokud by byl vypínač vypnutý a uživatel potřeboval světlo, musí ho vypínačem zapnout. Takto jde žárovku libovolně zapínat a vypínat i při výpadku proudu. V době výpadku proudu vydrží žárovka svítit až 3 hodiny a může se vypínačem kdykoliv zapínat a vypínat. Po obnovení dodávky proudu se přepne do běžného provozu jako normální žárovka a v době zapnutí se bude dobíjet jeho vestavěná Li-Ion baterie.

Tato nouzová žárovka spolehlivě funguje při výpadku dodávky elektřiny z distribuční sítě. Při vyhození jističe pouze v objektu nebo v bytě nemusí fungovat správně. 
[image: image4.wmf]  Fulgur, spol.s r.o., Svitavská 39, Brno 61400, 

tel.: 545 197 213, fax:. 545 197 211, www.fulgur.cz, info@fulgur.cz
[image: image1.jpg].
FULGUR




[image: image2.wmf]
� EMBED CorelDRAW.Graphic.9  ���








[image: image3.wmf]_1158732453.unknown

